МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г.

за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

(обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

§ 1. В част седма на приложение № 1 към чл. 5, в т. 3, в изречението след формула (3.6) думата „водомер“ се заменя с „ротор“.

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава точка 49:

„т. 49. "Ефективни районни отоплителни и охладителни системи" са районни отоплителни или охладителни системи по смисъла на § 1, т. 24в от Закона за енергетиката.

§ 3. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 4а:

„§4а. При прилагане на изискването по чл. 21, ал. 1, т. 1 се допуска до 31.12.2027 г. за новите сгради, за които със заданието за проектиране е предвидено проектиране и изграждане на обща сградна отоплителна и/или охладителна инсталация с присъединяване към централизирано топлоснабдяване от ефективна районна отоплителна и охладителна система или с присъединяване към газоразпределителна мрежа, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, да има дял най-малко 15 % от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата.“

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

МИНИСТЪР:

АНДРЕЙ ЦЕКОВ